## Sheet1
存货—库存商品明细表
公司名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司
序号 | 产成品名称 | 规格型号 | 计量 | 数量 | 报价金额（含13%增值税） | 出厂日期 | 功能 | 备注
单位
1 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | BRIVO CT325 | 台 | 1 |  | 2016-09-01 |  | 全新
2 | 宫、腹腔镜类商品 |  | 批 | 1
2宫、腹腔镜类商品明细表
2.1 | 180瓦光源 | 7720X18H | 台 | 13 |  | 2014年 | 主机 | 2015.9.21-2020.9.20
2.2 | 300瓦光源 | 7720X3 | 台 | 2 |  | 2014年 | 主机 | 2015.9.21-2020.9.20
2.3 | 三晶片摄像主机 | 7736WD | 台 | 1 |  | 2012年 | 主机
2.4 | 高清摄像 | 7736WDHD | 台 | 1 |  | 2014年 | 主机
2.5 | 冲洗吸引器 | 1610 | 台 | 3 |  | 2014年 | 腹腔镜配件 | 其中有一台注册证2003年
2.6 | 膨宫器 | 1143-1 | 台 | 2 |  | 2014年 | 宫腔镜配件 | 缺少膨宫器管路和压力膜
2.7 | 粉碎动力系统 | 7688PDU | 台 | 11 |  | 2013/2014 | 主机 | 2台缺少齿轮盒，1台缺齿轮盒、转动手柄及连接线，抽检均能正常开机
2.8 | 2.9MM30度宫腔镜 | 1180WA3W | 台 | 1 |  | 2014-07-07 | 主机
2.9 | 2.9MM0度宫腔镜 | 1180WA0W | 台 | 1 |  |  | 主机
2.1 | 4MM12度宫腔镜 | 1145WA1 | 台 | 7 |  | 2014年 | 主机 | 2016.12.14-2021.12.13
2.11 | 4MM0度宫腔镜 | 1145WA0W | 台 | 2 |  |  | 主机 | 其中一个换回产品无序列号 2016.12.14-2021.12.13
2.12 | 直径5.8毫米镜鞘 | 1183ODS | 个 | 6 |  |  | 宫腔镜配件
2.13 | 匙状钳 | 7330B3N | 把 | 3 |  |  | 腹腔镜配件
2.14 | 无损伤抓钳 | 7310AF3N | 把 | 6 |  |  | 腹腔镜配件
2.15 | 花头双极电凝钳 | 7585ZB | 把 | 5 |  |  | 宫、腹腔镜配件 | 均无钳芯
2.16 | 平头双极电凝钳 | 7588ZB | 把 | 4 |  | 2014-12-01 | 宫腔镜配件
2.17 | 钩剪 | 7320H3N | 个 | 3 |  | 2014-07-01 | 宫腔镜配件
2.18 | 手柄 | 7300HN | 个 | 1 |  | 2014-12-01 | 腹腔镜配件
2.19 | 直角钳 | 7312MR3N | 把 | 1 |  | 2014-12-01 | 腹腔镜配件
2.2 | 肠钳 | 7310D3N | 把 | 8 |  | 2014-12-01 | 腹腔镜配件
2.21 | 单开抓钳 | 7310MG3N | 把 | 5 |  | 2014-07-01 | 腹腔镜配件
2.22 | 双开抓钳 | 7310G3N | 把 | 7 |  | 2014-12-01 | 腹腔镜配件
2.23 | 匙状钳 | 6332BN3 | 把 | 3 |  | 2014-12-01 | 腹腔镜配件
2.24 | 带锁无损伤抓钳 | 7310ML4N | 把 | 2 |  | 2014-12-01 | 腹腔镜配件 | 无钳心
2.25 | 10MM0度腹腔镜 | 7620WA0W | 个 | 9 |  | 2014-07-01 | 腹腔镜配件 | 2018.3.8-2023.3.7
2.26 | 冲洗手柄 | 1614S | 个 | 12 |  |  | 腹腔镜配件
2.27 | 导光束 | 7761GS1 | 个 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.28 | 粉碎刀头 | 7689M1 | 个 | 1 |  |  | 腹腔镜配件 | 已损坏
2.29 | 粉碎刀头 | 7689M2 | 个 | 3 |  |  | 腹腔镜配件
2.3 | 6mm弹簧片穿刺套管 | 7605K2N | 个 | 18 |  |  | 腹腔镜配件
2.31 | 6mm硅胶阀穿刺套管 | 7605SD2N | 个 | 5 |  |  | 腹腔镜配件
2.32 | 大抓钳 | 7689ZG1 | 把 | 19 |  |  | 腹腔镜配件
2.33 | 抓钳 | 7668Z3 | 把 | 3 |  |  | 腹腔镜配件
2.34 | 抓钳 | 7668Z5 | 把 | 3 |  |  | 腹腔镜配件
2.35 | 抓钳 | 7668M5 | 把 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.36 | 抓钳 | 7654 | 把 | 2 |  |  | 腹腔镜配件
2.37 | 抓钳 | 7668-H5 | 把 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.38 | 抓钳 | 7675 | 把 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.39 | 抓钳 | 7689T1 | 把 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.4 | 双极电凝钳 | 6340K4 | 把 | 5 |  |  | 腹腔镜配件 | 5个手柄没有钳芯，其中2个没有内管
2.41 | 15mm穿刺套管 | 7676K3NO | 个 | 12 |  |  | 腹腔镜配件 | 有一个无芯，一个包装盒已坏器械被腐蚀
2.42 | 11mm弹簧片穿刺套管 | 7620K2N | 个 | 14 |  | 2014-09-01 | 腹腔镜配件
2.43 | 11mm硅胶阀穿刺套管 | 7620SD2N | 个 | 18 |  | 2014-08-01 | 腹腔镜配件
2.44 | 单极线 | 3110KHB | 个 | 9 |  | 2013-11-01 | 腹腔镜配件
2.45 | 电凝棒 | 2103312 | 个 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.46 | 工作手件 | 3110TPN | 个 | 7 |  | 2014-01-01 | 腹腔镜配件 | 一个鞘干坏
2.47 | 连续冲洗鞘 | 3110SFDN | 个 | 7 |  | 2014年 | 腹腔镜配件 | 其中一个只有外鞘无内鞘
2.48 | 冲洗镜鞘 | 1192ODS | 个 | 1 |  |  | 腹腔镜配件 | 无包装袋
2.49 | 15mm穿刺套管 | 7676K3DN | 个 | 5 |  |  | 腹腔镜配件 | 有一个无芯
2.5 | 20mm穿刺套管 | 7676KF50 | 个 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.51 | 肌瘤钻 | 7689MB1 | 个 | 15 |  |  | 腹腔镜配件
2.52 | 转换器 | 7676N1 | 个 | 2 |  |  | 腹腔镜配件
2.53 | 柱形电极 | 3110EKZ3N | 个 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.54 | 球形电极 | 3110EK3N | 个 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.55 | 气化电极 | 3110ER3N | 个 | 5 |  |  | 宫腔镜配件
2.56 | 检查镜鞘 | 1181U3 | 个 | 3 |  |  | 宫腔镜配件
2.57 | 鞘芯 | 1181OB | 个 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.58 | 鞘芯 | 1190OB | 个 | 6 |  |  | 宫腔镜配件
2.59 | 举宫器 | 1266 | 个 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.6 | 双级线 | 1371 | 个 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.61 | 双极电凝钳钳芯 | 7585ZE2 | 个 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.62 | 软性活检钳 | 1185X | 把 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.63 | 软性活检钳 | 1185Z | 把 | 1 |  |  | 宫腔镜配件
2.64 | 半软性抓钳 | 1149I | 把 | 8 |  |  | 宫腔镜配件
2.65 | 半软性活检钳 | 1150I | 把 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.66 | 半软性抓钳 | 1149-1 | 把 | 2 |  |  | 宫腔镜配件
2.67 | 气腹针 | 7160W | 个 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.68 | 分离钳钳芯 | 7310KJE | 个 | 6 |  |  | 腹腔镜配件
2.69 | 无损伤抓钳钳芯 | 7310AFE | 个 | 13 |  |  | 腹腔镜配件
2.7 | 匙状钳钳芯 | 7332BE | 个 | 2 |  |  | 腹腔镜配件
2.71 | 直角钳钳芯 | 7312MRE | 个 | 14 |  |  | 腹腔镜配件
2.72 | 单开抓钳钳芯 | 7310MGE | 个 | 10 |  |  | 腹腔镜配件
2.73 | 双极电凝钳钳芯 | 1621860 | 个 | 2 |  |  | 腹腔镜配件
2.74 | 双极电凝钳钳芯 | 1621738 | 个 | 1 |  |  | 腹腔镜配件
2.75 | 鞘管 | 7676KF30 | 个 | 1 |  |  | 腹腔镜配件 | 已损坏
2.76 | 气腹机 | 7070T30 | 台 | 13 |  |  | 腹腔镜商品