湖南省粮油食品进出口集团有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：办公大楼601会议室升级改造项目

邀请单位：湖南省粮油食品进出口集团有限公司

2024年7月

第一章 磋商邀请

(被邀请供应商名称)：

湖南省粮油食品进出口集团有限公司的办公大楼601会议室升级改造项目进行竞争性磋商采购，邀请你单位参加磋商采购活动。

## 一、采购项目名称

1、采购项目名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目

## 二、采购人的采购需求

| 序号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量（项） | 采购项目预算 （元/人民币） | 采购项目最高限价（元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目 | 详见采购需求 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 |

1、采购进口产品：本项目（拒绝）进口产品参加磋商采购。

## 三、供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：具有电子与智能化工程专业承包贰级以上资质。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与本次采购活动。

6、供应商为联合体形式的。本次磋商采购不接受供应商为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件： /。

## 四、获取磋商文件的时间、地点及方式

1、获本采购邀请供应商，请于2024年07月16日至2024年07月22日(工作日)，每日上午9:00时至12:00时，下午15:00时至17:00 时（北京时间），在长沙市芙蓉区竹园路7号粮油办公大楼706（详细地址）持本采购邀请购买磋商文件。

2、磋商文件每套售价0元。

## 五、提交首次响应文件的截止时间、磋商时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间： 2024年07月23日15时30分（北京时间）

2、磋商时间：另行通知。

3、磋商地点：长沙市芙蓉区竹园路7号粮油办公大楼6楼会议室。

## 六、询问及质疑

1、供应商本次采购活动事项如有疑问的，可以向采购单位提出询问。采购单位将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

## 七、采购人的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司

（2）地  址：长沙市芙蓉区竹园路7号

（3）联系人：刘宏志

（4）电话：18229752527

（5）Email地址：30792026@qq.com

第二章 磋商须知

第一节 磋商须知前附表

“■”为选择项，“□”为非选择项

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司 地 址：湖南省长沙市芙蓉区竹园路7号 联系人：刘宏志 电 话：18229752527 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、采购项目的特定资格条件：具有电子与智能化工程专业承包贰级以上资质。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与本次采购活动。 6、供应商为联合体形式的。本次磋商采购不接受供应商为联合体形式。 |
|  |  | 提供以下资格证明材料及说明： 1、提供以下资格证明文件 1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件； 2、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。 |
| 第3.2款 | 是否接收联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第3.3款 | 供应商的邀请方式 | ■发布公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐的方式 |
| 第5.1款 | 现场勘察 | ■ 采购人不组织 □ 采购人组织，时间：地点：联系人： |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第6.3款 | 磋商文件的实质性变动内容 | 技术、服务、合同条款 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第10.3款 | 采购项目预算 | 采购预算300,000.00元，最高限价：300,000.00元 |
| 第10.6款 | 报价的其他要求 | 供应商投标报价不得超过最高限价。超过最高限价者作无效处理。 |
| 第11.1款 | 保证金 | ■不要求提供 要求提供 |
| 第12.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第13.1款 | 分包 | 分包要求:不允许分包、转包。 |
| 第14.2款 | 响应文件副本份数 | 1、副本份数：两份。 2、电子档（正本的盖章扫描件）一份，U盘。 3、副本可为正本复印件，正副本均可双面打印，响应文件须胶装。响应文件正副本及电子版文件统一密封在一个封套内，并在封套的封口处加盖响应人公章或由响应人的法定代表人或其委托代理人签字。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第15.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 采购单位： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 供应商名称： |
| 第17.1款 | 响应文件的递交时间和地点 | 提交首次响应文件的截止时间： 2024年07月23日15时 30分（北京时间） 现场当面递交。地点：长沙市芙蓉区竹园路7号粮油办公大楼706办公室 |
| 五、响应文件的评审与磋商 |  |  |
| 第21.4款 | 磋商文件规定的实质性要求和条件 | 与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第33.1款 | 指定的媒体 | 公司官网 |
| 第35.3款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 其他规定 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝其参与采购活动。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。 |

第二节 磋商须知正文

一、说  明

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本章第一节“磋商须知前附表”（以下简称【磋商须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【磋商须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.4供应商是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【磋商须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【磋商须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性磋商邀请公告（附录1）或竞争性磋商邀请函（附录2）邀请供应商参与磋商。供应商邀请方式见【磋商须知前附表】

3.4采购人、采购代理机构负责对参与磋商的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“磋商邀请”。

4.参与磋商的费用

4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1磋商文件由下列文件组成：

第一章采购邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。

6.3磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

6.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.磋商文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

9.1响应文件包括下列内容：

一、磋商响应声明

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、报价表及报价文件

五、供应商的资格证明材料

六、采购需求的响应

七、采购需求偏离表

八、关于资格的说明

九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

9.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价要求

10.1供应商应当根据磋商文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；磋商文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。

10.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【磋商须知前附表】。

10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.6报价的其他要求见【磋商须知前附表】。

11.保证金

11.1磋商文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。

11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

11.4保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性磋商采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

12.响应文件有效期

12.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

13.分包

13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【磋商须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

13.2成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

13.3不符合磋商文件中有关分包规定的，其响应无效。

14.响应文件的签署及规定

14.1响应文件应按磋商文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，磋商文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书。

14.2响应文件正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】；响应文件电子文档（U盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。

14.4在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。

14.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

15.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。

15.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

16.响应文件的补充、修改或者撤回

16.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

17.响应文件的递交与接收

17.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收逾期送达的响应文件。

17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

（1）项目名称；

（2）供应商名称；

（3）响应文件送达时间、地址；

（4）响应文件密封情况；

（5）采购人、采购代理机构名称；

（6）采购人、采购代理机构接收人签字。

17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与磋商

18.供应商资格复核

18.1被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

18.2除上款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.磋商小组

19.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

19.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

20.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20.磋商程序

20.1磋商程序：磋商（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，磋商按本章第23条进行。

20.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

20.3在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

21.响应文件审查

21.1磋商小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。

21.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合磋商文件要求的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）不满足磋商文件规定的实质性要求和条件的；

（4）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形。

21.3响应文件按无效处理的，磋商小组应拒绝其参与磋商，但属于磋商文件规定的实质性变动内容的除外。

21.4磋商文件规定的实质性要求和条件见【磋商须知前附表】。

22.澄清

22.1磋商小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.磋商的规定

23.1在磋商过程中，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其代表参加磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加磋商的供应商。

23.3每轮磋商中，参加磋商的供应商代表应认真、准确、完整地记录磋商小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对磋商小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

24.退出磋商

24.1供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购人、采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

24.2供应商参与磋商，但未提交最后报价又未按前款规定退出磋商的，保证金不予退还。

25.最后报价

25.1磋商结束后，磋商小组按本章第21.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的，磋商小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，磋商小组应当要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.2下列情形，磋商小组确认符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商磋商，直接要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）磋商文件未明确可能实质性变动的；

（2）磋商文件明确可能实质性变动，但磋商小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为磋商文件不需发生实质性变动、不需要磋商的。

25.3磋商小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

26.不合理报价

26．1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。

27.提出成交供应商

27.1磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

供应商最后报价涉及算术修正，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

27.2最后报价有算术错误的，除【磋商须知前附表】另有规定外，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

27.3最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

28.确定成交供应商

28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

28.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。

29.磋商的特殊情形

29.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次磋商采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。

29.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

30.磋商终止

30.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.重新评审

31.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。

采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

32.保密及串通行为

32.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照相关法律规定追究责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

33.成交信息的公布

33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

34.询问及质疑

34.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

34.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章规定向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.成交通知

35.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

35.2成交通知书是合同文件的组成部分。

35.3磋商文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【磋商须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

35.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

36.签订合同

36.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。

36.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

36.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

36.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

37.代理服务费

37.1采购代理服务费由成交供应商支付的，供应商应按【磋商须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费。

38.其他规定

38.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。

第三章 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 序号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 单位 | 数量 | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目 | LED显示系统 | 项 | 1 | 合同签订之日起20日内交货并安装调试完成 | 采购人指定地点 |  |
| 2 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目 | 扩声系统 | 项 | 1 | 合同签订之日起20日内交货并安装调试完成 | 采购人指定地点 |  |
| 3 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目 | 无线会议系统 | 项 | 1 | 合同签订之日起20日内交货并安装调试完成 | 采购人指定地点 |  |
| 4 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目 | 平板无纸化系统 | 项 | 1 | 合同签订之日起20日内交货并安装调试完成 | 采购人指定地点 |  |
| 5 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目 | 中央控制系统 | 项 | 1 | 合同签订之日起20日内交货并安装调试完成 | 采购人指定地点 |  |
| 6 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司办公大楼601会议室升级改造项目 | 装饰装修 | 项 | 1 | 合同签订之日起20日内交货并安装调试完成 | 采购人指定地点 |  |

注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

- 技术要求

一、采购清单与技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | - 1.整屏尺寸：宽≥2.88米、高≥1.60米。★像素间距≤1.53mm； 2.▲LED类型：SMD 1212黑灯，1R1G1B；像素密度≥422500点/m2；支持模组、电源、接收卡完全前维护/后维护； 3.★整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防火性；全金属自然散热,无风扇,无孔,防尘、防咬、防霉静音设计； - 4.所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业；采用原厂整机出厂方式供货，提供原厂整机出厂承诺函。 5.▲LED显示屏厂商主营业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房，可提供用于生产厂的工业用地证明材料； 6.▲显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05； 7.▲亮度≥500nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥98%,色度均匀性：显示屏最高对比度≥10000:1； 8.▲模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式 ；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；模块与控制模块采用硬连接设计，接收卡、HUB 板与模块之间采用并列连接，无排线设计 9.▲LED像素失控率≤1/1500000；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9 ；色度均匀性在±0.001Cx,Cy 之内； 10.▲采用PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 11.▲刷新频率≥420-4880可调节，换帧频率：50Hz&60Hz；水平视角≥165°；垂直视角≥165°；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； - 12.▲人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级； 13.▲峰值功耗≤385W/㎡，平均功耗≤128W/㎡；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2 14.具有多点测温系统，分布式供电，电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，一键除湿功能,智能（黑屏）节电功能，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，单点、模块级亮度、色度校正功能，非标准分辨率自动匹配功能，多bin色度校正功能， 15.▲燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1；抗震等级满足8级要求；蓝光危害辐亮度≤5.7W/m2/sr；样品在10Lux/5600K照度下,对屏幕表面进行光反射率试验,屏幕表面光反射率＜3cd/m² 16.▲提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的检验报告、产品3C证书等证明材料，并加盖显示屏制造商公章。 | 4.61 | m² |
| 2 | 视频处理器 | 同步控制 1.支持常见的视频接口，包括2路 HDMI1.3，1路 DVI， 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.视频输出最大带载高达 390 万像素。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试 | 1 | 台 |
| 3 | 机柜 | 尺寸:600*600*1600 配件:大锁/层板1块螺丝1包/风扇1个/排插1个等 容量:32U | 1 | 台 |
| 4 | 视频矩阵 （8进8出） | 1、支持不少于8个HDMI输入，8个HDMI输出； 2、采用全硬件架构，3.4GHz高带宽芯片，无CPU和操作系统； 3、支持HDMI 1.3a协议版本，支持1080P@60Hz、1080P 3D@60Hz及以下分辨率，支持隔行信号； 4、支持RGB4:4:4、YUV4:4:4、YUV4:2:2色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准； 5、支持HDCP解密、蓝光、3D，可确保所有视频信号实时显示，不抽帧，不丢灰，画面清晰流畅； 6、支持按键、红外遥控、RS232串口指令、上位机软件等控制方式； 7、支持EDID自适应功能、学习功能，可适应现场多样化的显示设备，兼容性强； 8、具备长线驱动能力，输入带有自动均衡，可有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动； 9、支持掉电保护功能、一键切换功能、音视频同步切换、串口指令通道切换部分支持代码拆分功能； 10、上位机软件支持情景模式设置、保存、调取等功能。 | 1 | 台 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4单元柱式音箱 | 1.频率范围不低于100Hz-18KHz 2.驱动单元：4X4寸低音单元，1x1寸高音单元 3.最大声压级不小于117dB 4.额定功率不小于250W最大功率不低于500W 5.灵敏度不小于95dB 6.标称阻抗：8Ω | 2 | 台 |
| 2 | 专业功率放大器 | 1.立体声模式额定功率：≥8Ω350W*2，≥4Ω500W*2，≥桥接8Ω700W 2.信噪比不低于98DB 3.失真度THD<0.5% 4.输入阻抗不低于20KΩ 5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w 6.阻尼系数：>200 7.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 | 1 | 台 |
| 3 | 专业音频处理器 | 1.模拟输入通道数量：≥8路，模拟输出通道数量：≥8路； 2.需支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持自适应反馈抑制，支持噪声抑制； 3.需支持回声消除； 4.输入通道≥8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择，输出通道具备≥8段PEQ,分频器、延时器、限幅器； 5.动态范围：≥110dB； 6.频率响应范围：不低于20～20kHz； 7.总谐波失真(THD+N)：≤-100dB； 8.≥4个GPIO接口可独立配置输入输出； | 1 | 台 |
| 4 | 专业数字反馈抑制器 | 1.≥2路卡侬和大二芯复合插头信号输入 2.具有自适应反馈算法、陷波器算法、低音补偿算法、自动混音算法功能 3.每路信号独立的音量调节，独立的48V供电; 4.具备全自动检测啸叫点功能，实现全自动反馈消除 5.具备声场校正，一键粉红噪声测试功能 6.具有显示屏，显示输入信号电平 7.支持不低于2路XLR卡侬输出接口 8.支持不低于2路RCA输入，不低于2路RCA输出 9.在声学反馈发生之前，可以获得≥12dB的增益； | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 话筒输入：提供4个话筒输入，满足基本的录音和混音需求。 频响范围：±0.5dB在20Hz至20kHz之间，保证了音频信号的准确传输和处理。 总谐波失真：在+14dBu时，20Hz至20kHz范围内的总谐波失真为0.02%，提供了较低的失真率，确保音质清晰。 输入通道：包括10个通道，其中单声道4个，立体声3个，提供了丰富的音频处理选项。 输出通道：包括2个立体声输出和1个耳机输出，满足不同的输出需求。 母线：提供1个立体声母线，便于音频信号的混合和管理。 电平表：配备2x7段LED电平表，显示范围包括PEAK、+6、+3、0、-3、-10、-20dB，提供了直观的音量显示。 幻象电源电压：支持+48V幻象电源，适用于需要额外电源供电的话筒。 电源适配器：配备PA-10电源适配器，输入为AC38 VCT，0.62A，电缆长度为3.6米。 | 1 | 台 |
| 三、无线会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 1.≥12倍光学变倍镜头，支持≥16倍数字变焦；采用1/2.5英寸、≥851万有效像素的高品质CMOS传感器。 2.支持多达255个预置位，预置位精度：0.1° 3.水平转动范围：±170° 4.具备≥1路HDMI 1.4输出接口、≥1路3G-SDI、≥1路Line音频输入输出接口 5.视频编码标准：支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩； 6.可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像 7.通讯接口：≥1路 RS232 In/Out；≥1路RS485,最大距离：1200米 8.支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播。 9.支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议， ≥1路USB 2.0,，支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线会议主机 | 1.▲通信频段：宽于或等于650MHz~700MHz数字通信，5组通信频段可选，互不干扰（提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 2.▲调制方式：采用UHF数字无线音频通信频段，结合数字会议系统架构（提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 3.▲传输距离：天线信号传输距离半径0-20m左右（提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 4.可选配带有4进2出SDI高清无缝切换矩阵，轻松管理多路视频信号。连接显示终端，支持画面无缝4分割，切换无黑屏，并实现电子会标、滚动字幕等功能； 5.▲具备不低于2路卡侬输出口，不低于2路凤凰端子输出口，可与多种音频设备连接，使得系统得扩展更加灵活，具有不低于一路麦克风输入接口，可单独连接麦克风等其它音源设备；（提供产品接口截图证明） 6.▲主席设定：同时开启单元数量≥4支，支持话筒自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 7.配备≥2.7英寸LCD显示屏，中英文菜单显示； 8.▲具有不低于1路RS-485接口，具备不低于1个RS-232接口，具备不低于1路EXTEN接口做为预留接口（提供接口截图证明并加盖厂商公章）； 9. ▲具有发明专利证书（提供认证资质复印件并加盖厂商公章）； 10.▲具有实用新型专利证书（提供认证资质复印件并加盖厂商公章）； | 1 | 台 |
| 3 | 无线主席单元 | 1.▲内置≥14毫米直径镀金电容式收音头（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 2.采用UHF数字无线通讯； 3.内置聚合物电池，持续发言时间≥48小时； 4.信噪比：≥80dB； 5.▲自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 6.话筒面板支持自定义企业LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持不小于7cm*7cm，丝网印刷或激光镭射面积； 7.铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≤200mm长咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离≥80CM； 8.▲话筒单元产品生产厂家应具有外观设计专利证书（需提供证书复印件并加盖厂商公章）。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线代表单元 | 1.▲内置≥14毫米直径镀金电容式收音头（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 2.采用UHF数字无线通讯； 3.内置聚合物电池，持续发言时间≥48小时； 4.信噪比：≥80dB； 5.▲自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 6.话筒面板支持自定义企业LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持不小于7cm*7cm，丝网印刷或激光镭射面积； 7.铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≤200mm长咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离≥80CM； 8.▲话筒单元产品生产厂家应具有外观设计专利证书（需提供证书复印件并加盖厂商公章）。 | 7 | 台 |
| 5 | 无线数据收发器 | 1.采用UHF数字无线通信频段，结合数字会议系统架构； 2.通信频段：宽于或等于650MHz~700MHz； 3.≥5组通信频段可选，互不干扰； 4.天线信号传输距离半径：0-20m左右； 5.支持吸顶安装形式； | 1 | 台 |
| 四、平板无纸化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化服务器 | 1.支持网络通讯对接协议，与第三方中控对接； 2.支持不低于I5，16G内存，512G硬盘； 3.支持不低于一路HDMI信号输入、支持一路HDMI、一路VGA信号输出。支持HDMI2.0输出 4.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场无同步信号时，输出接口输出画面为会议欢迎标语； 5.不低于2个标准 RJ45 千兆网口接口，支持 110/100/1000Mbpss； 6.不低于4个USB3.0、4个USB2.0； 7.不低于2路RS232，支持RS422、RS485模式，最大可拓展6路； 8.支持不低于1路Line out, 1路MIC_ in、1路Line_ IN； | 1 | 台 |
| 2 | 无纸化系统服务软件 | 1.▲拥有无纸化软件著作权证书； 2.支持跨操作平台组网、无线有线混合组网； 3.支持管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器。配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息； 4.软件支持三种以上的背屏硬件及通讯方式（TCP为独立IP背屏、USB可拓展无线、扩展为VGA输出）； 5.软件对在线离线设备实时监控显示，并通过参数配置对异常设备做故障判断； 6.软件具备多种签到模式，如免签、访客、密码、签名、人脸识别（定制版本）； 7.支持多个设备可以被多个会议室同步添加，实现主会场、分会场、合并会场场景应用； 8.软件支持多会议室的（1对多、多对1、1对1）流媒体投影管理，实现互联互通最后一步； | 1 | 套 |
| 3 | 无纸化客户端软件 | 1.▲拥有无纸化软件著作权证书； 2.支持跨操作平台组网、无线有线混合组网； 3.支持会议终端的多角色设定，可以灵活指定会议主席、会议秘书席位； 4.支持会议前的欢迎界面自动根据会议自定义设置更新显示，显示内容可自定义包括但不限于本次会议主题、本次会议时间； 5.支持电子桌牌显示参会人员信息；显示内容可自定义包括但不限于参会人员中英文姓名、职务、单位； 6.支持设置信息化签到方式，不少于5种签到方式，会议签到方式通过服务器端进行设置； 7.支持通过会议议题分组查看会议资料，支持常用版本的Word、PPT、PDF、Excel、图片、视频等会议资料的查阅； 8.支持会议资料查阅的过程中进行批注、标记功能，批注内容自动保存； | 14 | 套 |
| 4 | 无纸化客户端平板 | 11.5寸，8G+256G，要求华为同档次产品 | 14 | 台 |
| 5 | 投屏一体化终端 | 1.支持多会议室拆分组合应用； 2.配置不低于i5、8G内存、128G固态硬盘； 3.支持HDMI最大分辨率为4096X2160@60Hz，将会场终端信号、会议标语投屏广播显示，支持将投票结果和签到结果投屏广播显示，与会场同步信号跟踪功能，当会场无同步信号时，输出接口输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态； 4.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通的流媒体平台； 5.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示； 6.支持第三方录制软件使用，可以适用于各种直播场景； 7.具备≥1路HDMI视频、≥1路VGA视频输出接口、≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥4个串口、≥6个USB接口、≥2个SATA3.0、≥SATA2.0； | 1 | 台 |
| 6 | 会务服务软件 | 1.▲拥有无纸化软件著作权证书； 2.支持跨操作平台组网、无线有线混合组网； 3.支持数据信息双备份机制，数据本地服务器同步存储、服务器数据库核对后执行存储数据归档入库，映射触发事件建表后，对比本地存储数据与数据库主从信息表是否一致，保证终端断网、断电会议资料不会丢失； 4.支持参会人员的服务功能，会议服务人员响应参会人的茶、水、纸笔、卫生清理、自定义服务等。 5.支持通过网络发送服务请求，会议服务人员可以快速定位参会人员位置、需求，从而快速提供服务，不影响会议的正常进行。 6.实时显示会议室呼叫服务信息，包括会议室信息，呼叫人名，呼叫内容，服务人员需手动消除服务； 7.会务人员处理完后可以通过服务记录查询； | 1 | 套 |
| 五、中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络型可编程中控主机 | 1.采用最新ARM多核处理器，处理速度≥792MHz，内存≥512M，Flash闪存≥8G 2.内置Web网页服务端，免主机编程软件，内置模块化事件编程服务器 3.主机具备≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路、≥8路独立可编程串口，≥8路独立可编程IR红外发射口，内置红外学习器、≥8路弱电继电器控制接口 4.支持云平台上共享资源，无论自建模块、宏模块编组、用户图形组件组，均可在云平台上分享并形成共享社区； 5.前面板支持不少于4个编程物理按钮，可添加任意控制模式； 6.支持可视化可编程控制，分布式架构，通过平板可视化监控每个会议室的音视频信号并远程控制灯光窗帘电源开关； | 1 | 台 |
| 2 | 中控编程 | 根据用户要求定义软件及用户界面 | 1 | 台 |
| 3 | 时序电源 | 1.≥8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置延时关闭； 2.整机容量：≥50A； 3.需提供≥9个插座输出； 4.需支持多台机器级联； 5.应具有标准RS232串口控制功能； 6.具有外部电平(5V-24V)控制接口和级联控口； 7.需带数码LED电压指示； 8.设备应具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用； 9.支持通过电脑软件控制 | 1 | 台 |
| 4 | 中控平板 | 11.5寸，8G+256G，要求华为同档次产品 | 1 | 台 |
| 5 | 无线路由器 | 带机量200台,转发性能1Mpps,推荐带宽1G,1*GE Combo(WAN口)+4*GE(LAN口,支持切换为WAN口),IPSec VPN:75条,桌面款,塑胶外壳,不能管理Wi-Fi 6 AP，无线企业网关 | 1 | 台 |
| 6 | 交换机 | 千兆web管理交换机,包转发率42Mpps,交换容量336Gbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,挂耳默认自带 | 1 | 台 |
| 六、装饰装修 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶拆补人工 | 会议室吊顶拆除及复原，音箱支架开孔、大屏线缆开孔检修口预留、机柜线缆开孔，检修口预留 | 1 | 项 |
| 2 | 筒灯 | 包含主席台射灯及安装 | 10 | 个 |
| 3 | 综合布线人工 | 会议室综合布线，包含会议室大屏、视频会议、扩声、灯光等强电及弱电布局走线 | 1 | 项 |
| 4 | 主配电柜 | 网口+RS485、一键安装、一键启停、中控控制、故障警示（500*400*200） | 1 | 个 |
| 5 | 主进线电缆 | 从强电井到配电柜 | 20 | 米 |
| 6 | 分支电缆 | 大屏、机柜设备、射灯 | 2 | 卷 |
| 7 | 网线 | 六类费屏蔽网线 | 1 | 箱 |
| 8 | 音箱线 | 1.5平方护套线，无氧铜线芯100米，200芯金银线 | 1 | 卷 |
| 9 | 高清线 | 1根20米，2根15米，2根10米，4根2米 | 1 | 项 |
| 10 | 切换器 | HDMI信号切换器，2进1出 | 1 | 台 |
| 11 | 音频接头 | 音箱接线卡龙头 | 1 | 项 |
| 12 | 音频跳线 | 音频跳线，成品信号线 | 1 | 项 |
| 13 | 桥架 | 主电缆到机柜下墙桥架 | 1 | 项 |
| 14 | 线管 | 强电线、音箱线及弱电线走线套管 | 1 | 项 |
| 15 | 墙面开槽 | 大屏电缆下线 | 5.00 | ㎡ |

注：标注“★”的参数是核心参数，必须满足；标注“▲”的参数是实质性响应参数；没有标注的是一般参数。供应商须按要求提供竞争性磋商比选文件规定的相关证明材料。

二、项目进度要求

合同签订之日起20日内交货并安装调试完成。

三、质保和服务要求

1、响应文件中须提供售后服务承诺书，格式自拟并加盖公章。

2、产品及相关的系统提供1年的免费质保期，质保期从本项目验收合格之日起计算。

3、设备质保期内，若采购人提出对系统设备（含软、硬件）的运行与维护有用的技术改进，成交供应商有义务按采购人要求提供相应技术支持和改进。

4、质保期内设备发生故障无法使用时，报修后2小时内响应，4小时内到达现场，维修期超过2天的，为采购人提供满足需求的替代设备。质保期内，所有硬件设备的维修均为免费，所有的上门服务产生的费用均不再收取；质保期满后，保证零配件的供给，只收取成本费。

5、响应文件中须提供售后服务人员的详细联系方式，包括电话、传真、手机或其它便捷的通讯手段，便于采购人与技术支持工程师进行联系，对于采购人提出的所有需求，在4小时内给予答复。

6、每半年对设备进行全面清洁和保养，以保证系统工作在最佳状态，减少系统的故障率。

四、人员培训

1、成交供应商有责任完成对所有硬件产品、随机系统、系统集成、开发技术及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。

五、项目验收

1、本项目采用简易程序进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

六、项目其他要求

1、为了保证产品的供货渠道及质量保障，合同签订后项目验收前成交供应商须提供由原厂出具的供货证明及售后服务承诺书原件，否则采购人有权终止合同。

2、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求及需要，详细列明项目所需的所有费用，应包括完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用（人工、管理、财务、培训、后续服务等所有费用），如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

3、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。

第四章 合同草案条款

第一节 合同协议书

（最终签约版本由采购人提供）

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

### 1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：               。

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

### 3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

### 4.付款

1、                                             。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

### 5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

### 6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（5）采购合同

（6）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（7）其他合同文件。

### 7.合同生效

本合同自                               生效。

### 8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

第五章 评分标准及办法

为保证本次招标项目公开、公平、公正，特根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》的规定及招标人的相关管理制度制定本评标办法。

本项目评标采用“综合评分法”。并遵循以下计分规则：评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

第一节 取值范围

分数的取值范围见下表，本采购项目的范围为：

| 评审因素及分值范围 |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 分值范围 |
| 价格部分 | 30 |
| 商务部分 | 25 |
| 技术部分 | 45 |

第二节 评分办法

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 30分 | 30分 | 满足竞争性磋商比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30*100%。 注：供应商不得以低于成本的报价竞标。本项目设置理论成本价＝（最高限价×60％＋所有供应商的评审价（高于限价除外）的算术平均值×40％）×0.88。 评审小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，且其评审价低于理论成本价时，将认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其响应。 |
| 商务部分 25分 | 资质认证情况 15分 | 1、具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包资质的，二级资质计1.5分，一级资质计3分，本项满分3分； 2、具有①ISO9001质量管理体系认证证书、②ISO14001环境管理体系认证证书、③ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、④ISO20000服务管理体系认证证书、⑤ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每个计1.5分，本项满分7.5分； 3、具有CS信息系统建设和服务能力评估认证证书的，1级计1.5分，2级计3分，3级及以上计4.5分，本项满分4.5分。 |
|  | 项目负责人（项目经理） 4分 | - 具有电子或通信类高级工程师证书的，计2分； - 具有高级信息系统项目管理师证书的，计2分。 本项满分4分。 |
|  | 业绩 6分 | - 近3年内（2021年1月1日起，以交工时间为准，下同），完成过一项包含会议系统的类似业绩，计3分。 - 近3年内，有政府、国企信息化项目业绩的，计3分。 同一份合同不重复计分，本项满分6分。 注：证明材料包括但不限于合同、交工验收证明材料，如以上证明材料中无法体现关键评审因素的，须另提供业主单位出具的证明材料， |

| 技术 部分 45分 | 技术指标响应情况 30分 | 1、投标产品技术指标、参数完全满足竞争性磋商比选文件要求的得30分。 2、标注“▲”的参数一项不满足扣1分，扣完为止。 3、标注“★”的参数是核心参数，必须满足，如供应商未提供满足要求的证明文件的,视为无效投标。 注：竞争性磋商比选文件要求提供的产品证明材料，如果没有提供、部分提供或错误提供的，“▲”项视为不满足，按要求扣分，带“★”项为必须满足项，不满足视为无效投标。若发现有提供虚假的证明材料的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 附：“★”项、“▲”项参数列表(30▲+3★)： LED显示屏 (12▲+3★); - 整屏尺寸：宽≥2.88米、高≥1.60米。★像素间距≤1.53mm； 2.▲LED类型：SMD 1212黑灯，1R1G1B；像素密度≥427186点/m2；支持模组、电源、接收卡完全前维护/后维护； 3.★整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防火性；全金属自然散热,无风扇,无孔,防尘、防咬、防霉静音设计； 4.★所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业；采用原厂整机出厂方式供货，提供原厂整机出厂承诺函。 5.▲LED显示屏厂商主营业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房，可提供用于生产厂的工业用地证明材料； 6.▲显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05； 7.▲亮度≥500nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥98%,色度均匀性：显示屏最高对比度≥10000:1； 8.▲模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式 ；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；模块与控制模块采用硬连接设计，接收卡、HUB 板与模块之间采用并列连接，无排线设计 9.▲LED像素失控率≤1/1500000；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9 ；色度均匀性在±0.001Cx,Cy 之内； 10.▲采用PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 12.▲刷新频率≥420-4880可调节，换帧频率：50Hz&60Hz；水平视角≥165°；垂直视角≥165°；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 12.▲人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级； 13.▲峰值功耗≤385W/㎡，平均功耗≤128W/㎡；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2 - 14.▲具有多点测温系统，分布式供电，电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，一键除湿功能,智能（黑屏）节电功能，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，单点、模块级亮度、色度校正功能，非标准分辨率自动匹配功能，多bin色度校正功能 15.▲燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1；抗震等级满足8级要求；蓝光危害辐亮度≤5.7W/m2/sr；样品在10Lux/5600K照度下,对屏幕表面进行光反射率试验,屏幕表面光反射率＜3cd/m² 16.▲提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的检验报告、产品3C证书等证明材料，并加盖显示屏制造商公章。. 无线会议主机 (9▲); 1.▲通信频段：宽于或等于650MHz~700MHz数字通信，5组通信频段可选，互不干扰（提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 2.▲调制方式：采用UHF数字无线音频通信频段，结合数字会议系统架构（提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 3.▲传输距离：天线信号传输距离半径0-20m左右（提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 5.▲具备不低于2路卡侬输出口，不低于2路凤凰端子输出口，可与多种音频设备连接，使得系统得扩展更加灵活，具有不低于一路麦克风输入接口，可单独连接麦克风等其它音源设备；（提供产品接口截图证明） 6.▲主席设定：同时开启单元数量≥4支，支持话筒自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 8.▲具有不低于1路RS-485接口，具备不低于1个RS-232接口，具备不低于1路EXTEN接口做为预留接口（提供接口截图证明并加盖厂商公章）； 9. ▲具有发明专利证书（提供认证资质复印件并加盖厂商公章）； 10.▲具有实用新型专利证书（提供认证资质复印件并加盖厂商公章）； 。. 无线主席单元 (3▲); 1.▲内置≥14毫米直径镀金电容式收音头（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 5.▲自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 8.▲话筒单元产品生产厂家应具有外观设计专利证书（需提供证书复印件并加盖厂商公章）。. 无线代表单元 (3▲); 1.▲内置≥14毫米直径镀金电容式收音头（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 5.▲自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）； 8.▲话筒单元产品生产厂家应具有外观设计专利证书（需提供证书复印件并加盖厂商公章）。. 无纸化系统服务软件（1▲）; 1.▲拥有无纸化软件著作权证书；. 无纸化客户端软件（1▲）; 1.▲拥有无纸化软件著作权证书；. 会务服务软件（1▲）; 1.▲拥有无纸化软件著作权证书；. |
| --- | --- | --- |
|  | 技术方案 15分 | 根据项目实施方案（含技术人员配备、施工进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划、售后服务）的完整性及合理情况等进行综合评审，方案细致全面、合理得15分；方案较为完整得10分；方案可行性一般得6分；方案不完整、响应度低、可行性差得3分；不提供不得分。本项满分15分。 |

注：投标人须对以上要求提交的资料的真实性负责，如存在弄虚作假行为，将作无效投标处理。

第三节 确定中标候选人

评标委员会对所有进入综合评审的投标人，根据其最终评审得分由高到低进行排序（得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列），同时推荐综合得分排名靠前的投标人为中标候选人。评标结果报经招标人审定后，依法依规确认本次招标的中标人。

第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、报价表及报价文件

五、供应商的资格证明材料

六、采购需求的响应

七、采购需求偏离表

八、关于资格的说明

九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

湖南省粮油食品进出口集团有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：办公大楼601会议室升级改造项目

邀请单位：湖南省粮油食品进出口集团有限公司

供应商：

年  月  日

一、磋商响应声明

致 湖南省粮油食品进出口集团有限公司   (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请，签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方的联系方式：

地址：              ；邮编：                  ；电话：             ；电子邮箱：              。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：        年      月     日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：        年      月     日

三、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满   。

代理人无转委托权。

附：授权的代理人身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期：        年      月     日

四、报价表及报价文件

附件4-1 报价表

报价表

项目名称：

| 报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：        年      月     日

附件4-2分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：

| 分项项目名称 |  | 设备名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：        年      月     日

- 供应商的资格证明材料

说明：

- 根据磋商文件第二章“磋商须知”提供供应商资格证明文件（投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件）。

- 根据磋商文件第五章“评分标准及办法”商务部分需要提供的相关证明文件复印件。

六、采购需求的响应

说明：供应商应按磋商文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、技术方案等，格式自拟）。

七、采购需求偏离表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“采购需求”填写本表；

（2）供应商如果对磋商文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；若无偏离，填写“无”盖章即可；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：        年      月     日

八、关于资格的说明

供应商的资格条件更新材料（如有）

说明：根据磋商文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

说明：提供第三章规定的证明材料复印件。

十、供应商认为需提供的其他资料

说明：供应商认为需提供的其他资料包括：

（1）磋商文件第三章采购需求要求的其他资料；

（2）磋商文件要求的其他相关资料。